## Slide 1: Bem-vindos à Oficina de Formação sobre o Preservativo Feminino FC2
the female health company

## Slide 2: Objectivos da Formação sobre o Preservativo Feminino FC2
No final da oficina, espera-se que os participantes:
Sejam capazes de discutir, demonstrar e promover o FC2 com competência e confiança.
Tenham conhecimentos sobre como o preservativo feminino FC2 é usado para evitar a gravidez indesejada e a propagação de Infecções de Transmissão Sexual (ITSs), incluindo o HIV.
Possam demonstrar a inserção e o uso adequado do FC2.
Sejam capazes de fornecer informações exactas sobre o uso do FC2.
Tenham desenvolvido uma atitude positiva sobre o FC2.

## Slide 3: Conteúdo da oficina (1)
Módulo 1: Resumo da oficina e primeiro encontro.
Boas-vindas
Regras básicas
Primeiro encontro
O que eu realmente acho?
Módulo 2: Resumo da epidemia do HIV e da saúde reprodutiva e sexual.
Introdução aos métodos de prevenção que fornecem dupla protecção.

## Slide 4: Conteúdo da oficina (2)
Módulo 3: FC2 por que? Que? Como?
Introdução ao preservativo feminino FC2.
Anatomia feminina e o FC2.
O uso do FC2.
A prática da inserção.
Potenciais problemas e como corrigi-los.
Módulo 4: Falar com os clientes.
Mensagens promocionais.
Competências educativas.

## Slide 5: Objectivos de aprendizagem Módulo 1 Resumo da oficina e primeiro encontro
No final deste Módulo, os participantes serão capazes de:
Descrever os objectivos da oficina.
Explorar noções pessoais, sentimentos e valores no que diz respeito ao preservativo feminino.
Descrever como essas noções, sentimentos e valores podem afectar a promoção do FC2.

## Slide 6: Objectivos de aprendizagem Módulo 2 Resumo do HIV e da SSR
No final deste Módulo, os participantes serão capazes de:
Resumir as estatísticas nacionais e/ou locais de ITSs, HIV e gravidez indesejada.

## Slide 7: Objectivos de aprendizagem Módulo 3 FC2 por que? Que? Como?
No final desta sessão, os participantes serão capazes de:
Enumerar quem pode usar o FC2.
Enumerar os benefícios do FC2.
Descrever a anatomia feminina e fisiologia importante e como se relaciona com a inserção do FC2.
Explicar e demonstrar o uso correcto do FC2.

## Slide 8: FC2 - Aparência

## Slide 9: O que é o preservativo feminino FC2?
O FC2 é uma bolsa forte macia de nitrilo de 17 cm (6,5 polegadas - o mesmo que o preservativo masculino) de comprimento. O nitrilo polímero (não-látex) é fino e forte, e ajusta-se à temperatura do corpo.
O FC2 pode ser inserido antes do acto sexual, porque é usado pela mulher, e o homem não precisa de ter uma erecção.
O FC2 não pode ser utilizado simultaneamente com um preservativo masculino.
O FC2 contém um lubrificante à base de silicone no interior do preservativo, mas é possível usar lubrificação adicional para prazer adicional. O FC2 não contém espermicida.

## Slide 10: Como funciona o FC2 (1)
O FC2 tem uma argola flexível na extremidade fechada da bolsa com uma argola ligeiramente maior na extremidade aberta.
Na extremidade fechada da bolsa, a argola flexível é inserida na vagina para manter o preservativo feminino no lugar.
Na extremidade aberta da bolsa, a argola permanece fora da vulva, na entrada da vagina.

## Slide 11: Como funciona o FC2 (2)
A argola externa:
Actua como guia durante a penetração do pénis.
Impede que a bolsa se contraia dentro da vagina.
Cobre os órgãos genitais da mulher e a base do pénis, oferecendo maior protecção contra a transmissão de ITSs.

## Slide 12: Por que o FC2 é importante?
Os preservativos femininos evitam a gravidez indesejada e as ITSs, incluindo o HIV, revestindo o interior da vagina, impedindo o contato entre as peles dos parceiros.
Recebem pré-cum e sémen quando o homem ejacula, evitando que o esperma entre na vagina e, portanto, evitando a gravidez indesejada e reduzindo o risco de ITSs.
Existem opções para que as mulheres possam ter sexo mais protegido e diminuam a transmissão de ITSs e a gravidez indesejada. Os agentes de saúde desempenham um papel importante na apresentação de todas as opções de protecção aos seus clientes.

## Slide 13: Quem pode usar o FC2?
Todos os homens e mulheres que querem evitar a gravidez indesejada e se proteger contra as ITSs, incluindo o HIV.
Mulheres e homens que não querem usar o preservativo masculino.
Pessoas alérgicas/sensíveis ao látex.
Pessoas HIV positivo.
Mulheres que estão a menstruar.
Mulheres que recentemente deram à luz.
Mulheres que têm o útero retrovertido.
Mulheres que tiveram uma histerectomia.
Mulheres na (pré e pós) menopausa.

## Slide 14: Vantagens do FC2 (1)
Previne a gravidez indesejada, as ITSs e a infecção HIV.
Proporciona prazer para homens e mulheres (argolas de duplo prazer).
As mulheres e os homens podem iniciar o uso.
Facilita a comunicação, proporciona a confiança e a assertividade das mulheres.
É mais uma opção para mulheres e homens.
A lubrificação faz o sexo mais prazeroso para mulheres na (pré e pós) menopausa.

## Slide 15: Vantagens do FC2 (2)
Pode ser inserido de antemão e não precisa ser removido imediatamente.
Uma opção para homens e mulheres que são alérgicos ao látex.
Pode ser usado durante a menstruação.
Cobre uma parte dos órgãos genitais externos das mulheres, aumentando a área protegida.
A mulher pode urinar com o preservativo na vagina.

## Slide 16: Qual é a eficácia do FC2?
Mais de 17 anos de estudos mostraram que o preservativo feminino é uma barreira efectiva contra muitas ITSs comuns, incluindo o HIV.
Estima-se que o uso correcto e consistente do preservativo feminino por um ano com um parceiro HIV+, pode reduzir o risco duma mulher adquirir o HIV em 90%.
Estudos internacionais e nos Estados Unidos mostraram que a prevalência de ITSs diminui e a taxa de actos sexuais protegidos aumenta, quando o preservativo feminino está disponível juntamente com o preservativo masculino.

## Slide 17: Aprovações regulamentares do FC2
Em Março de 2009, o FC2 foi aprovado pelo U.S. FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos).
Em 2006, a OMS julgou o FC2 aceitável para ser comprado pelas agências da ONU.
Em 2005, o FC2 recebeu a marca CE na Europa.
Registado em aproximadamente 120 países.

## Slide 18: Preocupações sobre o FC2
Será que vai doer durante o sexo?
Será que vai ficar perdido dentro de mim?
Serei capaz de tirá-lo?
Não é grande demais para a minha vagina?
A argola externa não dói?
É pequeno demais para o pénis do meu parceiro?

## Slide 19: Órgãos reprodutores femininos externos
Mons púbis (monte de Vénus)
Clítoris
Abertura vaginal
Abertura urinária
Lábios maiores
Hímen Lábios menores
Ânus

## Slide 20: Órgãos reprodutores femininos internos
Ovário Trompa de Falópio
Abertura cervical
Útero
Bexiga
Vagina

## Slide 21: Antes de abrir a embalagem e retirar o FC2

## Slide 22: Inserção do FC2 (1)

## Slide 23: Inserção do FC2 (2)

## Slide 24: Inserção do FC2 (3)

## Slide 25: Inserção do FC2 (4)

## Slide 26: Inserção do FC2 (5)

## Slide 27: Inserção do FC2 (6)

## Slide 28: Inserção do FC2 (7)

## Slide 29: O FC2 durante o acto sexual

## Slide 30: O FC2 depois do uso

## Slide 31: Problemas com o FC2 (1)

## Slide 32: Problemas com o FC2 (2)

## Slide 33: Objectivos de aprendizagem Módulo 4 Falar com os clientes
No final deste Módulo, os participantes serão capazes de:
Resumir as mensagens promocionais do FC2.
Revisar as lições aprendidas durante a oficina.